## Início
Versão: | V1.03.2025
Serão aqui consideradas várias possibilidades de medidas:
a) Substituição de iluminação para tecnologia LED, e
b) Instalação/Alteração de sistemas de controlo, podendo estes ser do tipo sensor de presença, sensor crepuscular, ou relógio astronómico (nota: não inclui regulação de fluxo).
Em ambas as tipologias de medida deverá caracterizar-se a solução de iluminação existente e que será alvo de intervenção, agrupando as soluções por localização, tecnologia de iluminação e potência da lâmpada.
Para os cálculos da primeira tipologia de medida, Substituição de iluminação para tecnologia LED, devem caracterizar-se as lâmpadas, luminárias e balastros (se aplicável) da solução existente nos respetivos campos da situação atual, e a correspondente proposta de substituição, com o novo sistema de iluminação LED a instalar, caracterizado na situação futura.
Para os cálculos da segunda tipologia de medida, Instalação/Alteração de sistemas de controlo (não incluindo regulação de fluxo), deverão igualmente caracterizar-se, nos campos da situação atual, as lâmpadas e balastros (se aplicável) da solução existente, e na solução futura, indicar qual o tipo de controlo a instalar e qual será o período de funcionamento expectável.
Os fatores de conversão para tep (tonelada equivalente de petróleo), fatores de emissão de gases com efeito de estufa, são os indicados na legislação aplicável em vigor.
Os cálculos de cada opção de medida devem ser efetuados na correspondente folha de cálculo, localizada em separador individualizado.
Em cada folha só podem ser preenchidas as células a branco.
Lista de Siglas: FT8 BFM: Fluorescente Tubular T8 com Balastro Ferromagnético; FT8 BE: Fluorescente Tubular T8 com Balastro Eletrónico; FT5: Fluorescente Tubular T5; VM AP: Vapor de Mercúrio a Alta Pressão; VS BP: Vapor de Sódio a Baixa Pressão; VS AP: Vapor de Sódio a Alta Pressão; IM: Iodetos Metálicos; FC BFM: Fluorescente Compacta com Balastro Ferromagnético (lâmpada sem balastro incorporado); FC BE Fluorescente Compacta com Balastro Eletrónico (lâmpada sem balastro incorporado); FC E14/E27: Fluorescente Compacta com casquilho E14 ou E27 (lâmpada com balastro incorporado).
SGCIE - Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia
FICHA DE CÁLCULO DE ECONOMIAS DE ENERGIA
Substituição de iluminação e/ou Instalação/Alteração de sistemas de controlo

## Substituição de iluminação
SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PARA TECNOLOGIA LED | [15 empty] | SUBSTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO |  |  | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO FUTURA | ECONOMIAS
[16 empty] | Consumo anual | Energia final (kWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0% |  | Situação atual | 0 | 100%
[15 empty] | 0.000215 |  | Energia primária (tep) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Situação futura | 0 | 0%
[15 empty] | 2.186 | Emissão de CO2e anual (tCO2e) |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Economia | 0 | 0%
[16 empty] | Custo energético anual (€) |  |  | 0 | 0 | 0
Nota: Só podem ser preenchidas as células em branco.
Lista de Siglas: FT8 BFM: Fluorescente Tubular T8 com Balastro Ferromagnético; FT8 BE: Fluorescente Tubular T8 com Balastro Eletrónico; FT5: Fluorescente Tubular T5; VM AP: Vapor de Mercúrio a Alta Pressão; VS BP: Vapor de Sódio a Baixa Pressão; VS AP: Vapor de Sódio a Alta Pressão; IM: Iodetos Metálicos; FC BFM: Fluorescente Compacta com Balastro Ferromagnético (lâmpada sem balastro incorporado); FC BE Fluorescente Compacta com Balastro Eletrónico (lâmpada sem balastro incorporado); FC E14/E27: Fluorescente Compacta com casquilho E14 ou E27 (lâmpada com balastro incorporado).
(€/kWh)
Custo energético médio (€/kWh)
ID | SITUAÇÃO ATUAL - ILUMINAÇÃO A SUBSTITUIR | [12 empty] | SITUAÇÃO FUTURA - ILUMINAÇÃO LED A ADQUIRIR | [8 empty] | ECONOMIAS |  | AVALIAÇÃO ECONÓMICA
| TOTAL | - | - | - | - |  | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Localização | Tipo de luminária | Potência em lâmpada(s) (W) | Potência da lâmpada (W) | Perdas no(s) balastro(s) na luminária (W) | Lâmpadas por luminária | Lâmpadas por luminária | Potência por luminária (W) | Quantidade de luminárias | Potência total instalada (kW) | Tempo de funcionamento anual (horas) | Consumo anual (kWh) | Custo energético anual (€) | Tipo de lâmpada | Potência da lâmpada LED (W) | Lâmpadas por luminária | Potência por luminária (W) | Quantidade de luminárias | Potência total instalada (kW) | Tempo de funcionamento anual (horas) | Consumo energético anual (kWh) | Custo energético anual (€) | Economia de energia anual (kWh) | Economia de custos anual (€) | Investimento (€) | Período de retorno do investimento (anos)
1 |  | Selecione |  |  |  | 0
2 |  | Selecione |  |  |  | 0
3 |  | Selecione |  |  |  | 0
4 |  | Selecione |  |  |  | 0
5 |  | Selecione |  |  |  | 0
6 |  | Selecione |  |  |  | 0
7 |  | Selecione |  |  |  | 0
8 |  | Selecione |  |  |  | 0
9 |  | Selecione |  |  |  | 0
10 |  | Selecione |  |  |  | 0
11 |  | Selecione |  |  |  | 0
12 |  | Selecione |  |  |  | 0
13 |  | Selecione |  |  |  | 0
14 |  | Selecione |  |  |  | 0
15 |  | Selecione |  |  |  | 0
16 |  | Selecione |  |  |  | 0
17 |  | Selecione |  |  |  | 0
18 |  | Selecione |  |  |  | 0
19 |  | Selecione |  |  |  | 0
20 |  | Selecione |  |  |  | 0
21 |  | Selecione |  |  |  | 0
22 |  | Selecione |  |  |  | 0
23 |  | Selecione |  |  |  | 0
24 |  | Selecione |  |  |  | 0
25 |  | Selecione |  |  |  | 0
26 |  | Selecione |  |  |  | 0
27 |  | Selecione |  |  |  | 0
28 |  | Selecione |  |  |  | 0
29 |  | Selecione |  |  |  | 0
30 |  | Selecione |  |  |  | 0
31 |  | Selecione |  |  |  | 0
32 |  | Selecione |  |  |  | 0
33 |  | Selecione |  |  |  | 0
34 |  | Selecione |  |  |  | 0
35 |  | Selecione |  |  |  | 0
36 |  | Selecione |  |  |  | 0
37 |  | Selecione |  |  |  | 0
38 |  | Selecione |  |  |  | 0
39 |  | Selecione |  |  |  | 0
40 |  | Selecione |  |  |  | 0
41 |  | Selecione |  |  |  | 0
42 |  | Selecione |  |  |  | 0
43 |  | Selecione |  |  |  | 0
44 |  | Selecione |  |  |  | 0
45 |  | Selecione |  |  |  | 0
46 |  | Selecione |  |  |  | 0
47 |  | Selecione |  |  |  | 0
48 |  | Selecione |  |  |  | 0
49 |  | Selecione |  |  |  | 0
50 |  | Selecione |  |  |  | 0
51 |  | Selecione |  |  |  | 0
52 |  | Selecione |  |  |  | 0
53 |  | Selecione |  |  |  | 0
54 |  | Selecione |  |  |  | 0
55 |  | Selecione |  |  |  | 0
56 |  | Selecione |  |  |  | 0
57 |  | Selecione |  |  |  | 0
58 |  | Selecione |  |  |  | 0
59 |  | Selecione |  |  |  | 0
60 |  | Selecione |  |  |  | 0
61 |  | Selecione |  |  |  | 0
62 |  | Selecione |  |  |  | 0
63 |  | Selecione |  |  |  | 0
64 |  | Selecione |  |  |  | 0
65 |  | Selecione |  |  |  | 0
66 |  | Selecione |  |  |  | 0
67 |  | Selecione |  |  |  | 0
68 |  | Selecione |  |  |  | 0
69 |  | Selecione |  |  |  | 0
70 |  | Selecione |  |  |  | 0
71 |  | Selecione |  |  |  | 0
72 |  | Selecione |  |  |  | 0
73 |  | Selecione |  |  |  | 0
74 |  | Selecione |  |  |  | 0
75 |  | Selecione |  |  |  | 0
76 |  | Selecione |  |  |  | 0
77 |  | Selecione |  |  |  | 0
78 |  | Selecione |  |  |  | 0
79 |  | Selecione |  |  |  | 0
80 |  | Selecione |  |  |  | 0
81 |  | Selecione |  |  |  | 0
82 |  | Selecione |  |  |  | 0
83 |  | Selecione |  |  |  | 0
84 |  | Selecione |  |  |  | 0
85 |  | Selecione |  |  |  | 0
86 |  | Selecione |  |  |  | 0
87 |  | Selecione |  |  |  | 0
88 |  | Selecione |  |  |  | 0
89 |  | Selecione |  |  |  | 0
90 |  | Selecione |  |  |  | 0
91 |  | Selecione |  |  |  | 0
92 |  | Selecione |  |  |  | 0
93 |  | Selecione |  |  |  | 0
94 |  | Selecione |  |  |  | 0
95 |  | Selecione |  |  |  | 0
96 |  | Selecione |  |  |  | 0
97 |  | Selecione |  |  |  | 0
98 |  | Selecione |  |  |  | 0
99 |  | Selecione |  |  |  | 0
100 |  | Selecione |  |  |  | 0
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | LED | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Instalação sistema de controlo
CONTROLO DO FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO (apenas ao nível horário) | [14 empty] | CONTROLO DE FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO |  |  | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO FUTURA | ECONOMIAS
[15 empty] | Consumo anual | Energia final (kWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0% | Situação atual | 0 | 100%
[14 empty] | 0.000215 |  | Energia primária (tep) |  | 0 | 0 | 0 |  | Situação futura | 0 | 0%
[14 empty] | 2.186 | Emissão de CO2e anual (tCO2e) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | Economia | 0 | 0%
[15 empty] | Custo energético anual (€) |  |  | 0 | 0 | 0
Nota: Só podem ser preenchidas as células em branco.
Lista de Siglas: FT8 BFM: Fluorescente Tubular T8 com Balastro Ferromagnético; FT8 BE: Fluorescente Tubular T8 com Balastro Eletrónico; FT5: Fluorescente Tubular T5; VM AP: Vapor de Mercúrio a Alta Pressão; VS BP: Vapor de Sódio a Baixa Pressão; VS AP: Vapor de Sódio a Alta Pressão; IM: Iodetos Metálicos; FC BFM: Fluorescente Compacta com Balastro Ferromagnético (lâmpada sem balastro incorporado); FC BE Fluorescente Compacta com Balastro Eletrónico (lâmpada sem balastro incorporado); FC E14/E27: Fluorescente Compacta com casquilho E14 ou E27 (lâmpada com balastro incorporado).
(€/kWh)
Custo energético médio (€/kWh)
ID | SITUAÇÃO ATUAL - ILUMINAÇÃO E PERÍODO DE FUNCIONAMENTO | [12 empty] | SITUAÇÃO FUTURA - CONTROLO DO FUNCIONAMENTO DA ILUMINAÇÃO |  |  |  | ECONOMIAS |  | AVALIAÇÃO ECONÓMICA
| TOTAL | - |  | - | - |  | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Localização | Tipo de luminária | Potência em lâmpada(s) (W) | Potência da lâmpada (W) | Perdas no(s) balastro(s) na luminária (W) | Lâmpadas por luminária | Lâmpadas por luminária | Potência por luminária (W) | Quantidade de luminárias | Potência total instalada (kW) | Tempo de funcionamento anual (horas) | Consumo anual (kWh) | Custo energético anual (€) | Sistema de controlo | Tempo de funcionamento anual (horas) | Consumo energético anual (kWh) | Custo energético anual (€) | Economia de energia anual (kWh) | Economia de custos anual (€) | Investimento (€) | Período de retorno do investimento (anos)
1 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
2 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
3 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
4 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
5 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
6 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
7 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
8 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
9 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
10 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
11 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
12 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
13 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
14 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
15 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
16 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
17 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
18 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
19 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
20 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
21 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
22 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
23 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
24 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
25 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
26 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
27 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
28 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
29 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
30 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
31 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
32 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
33 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
34 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
35 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
36 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
37 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
38 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
39 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
40 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
41 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
42 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
43 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
44 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
45 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
46 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
47 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
48 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
49 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
50 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
51 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
52 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
53 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
54 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
55 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
56 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
57 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
58 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
59 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
60 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
61 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
62 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
63 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
64 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
65 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
66 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
67 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
68 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
69 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
70 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
71 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
72 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
73 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
74 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
75 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
76 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
77 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
78 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
79 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
80 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
81 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
82 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
83 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
84 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
85 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
86 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
87 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
88 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
89 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
90 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
91 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
92 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
93 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
94 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
95 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
96 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
97 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
98 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
99 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
100 |  | Selecione |  |  |  | 0 | [7 empty] | Selecione
| TOTAL | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## aux validação (hidden)
Selecione | Selecione | Selecione | Selecione
LED | Eletrónico | N.º luminárias | Sensor de Presença
Fluorescente tubular T8 | Ferromagnético | N.º lâmpadas/luminária | Sensor Crepuscular
Fluorescente tubular T5 |  | N.º lâmpadas | Relógio astronómico
Fluorescente compacta |  |  | Relógio
Descarga
Halogéneo
Incandescente
Outra
|  |  |  | #Ref. | Selecione | Pluminária (W) | Tipo balastro | Pluminária (W) | Perdas (W) | N.º lâmp. | Fonte da informação: | Total (W): | Classe: | Perdas (W)
|  |  |  | FT8 BFM 1x18 W18 | FT8 BFM 1x18 W | 18 | Ferromagnético | 18 | 9.4 | 1 | Quadro 17 - Requisitos | 27.4 | B2 | 9.4
[5 empty] | FT8 BFM 2x18 W | 36 | Ferromagnético | 36 | 9.3 | 2 | Quadro 17 - Requisitos | 45.3 | B2 | 9.3
[5 empty] | FT8 BFM 4x18 W | 72 | Ferromagnético | 72 | 18.6 | 4 | Quadro 17 - Requisitos | 2x18W x2
|  |  |  | FT8 BFM 1x36 W36 | FT8 BFM 1x36 W | 36 | Ferromagnético | 36 | 9.3 | 1 | Quadro 17 - Requisitos | 45.3 | B2 | 9.3
[5 empty] | FT8 BFM 2x36 W | 72 | Ferromagnético | 72 | 18.6 | 2 | Quadro 17 - Requisitos | 36W x 2
|  |  |  | FT8 BFM 1x58 W58 | FT8 BFM 1x58 W | 58 | Ferromagnético | 58 | 12.6 | 1 | Quadro 17 - Requisitos | 70.6 | B2 | 12.6
[5 empty] | FT8 BFM 2x58 W | 116 | Ferromagnético | 116 | 25.2 | 2 | Quadro 17 - Requisitos | 58W x 2
|  |  |  | FT8 BE 1x18 W18 | FT8 BE 1x18 W | 18 | Eletrónico | 18 | 3 | 1 | Catálogo 2000/2002 da EEE
[5 empty] | FT8 BE 2x18 W | 36 | Eletrónico | 36 | 6 | 2 | Catálogo 2000/2002 da EEE
[5 empty] | FT8 BE 4x18 W | 72 | Eletrónico | 72 | 7 | 4 | Catálogo 2000/2002 da EEE
|  |  |  | FT8 BE 1x36 W36 | FT8 BE 1x36 W | 36 | Eletrónico | 36 | 4 | 1 | Catálogo 2000/2002 da EEE
[5 empty] | FT8 BE 2x36 W | 72 | Eletrónico | 72 | 9 | 2 | Catálogo 2000/2002 da EEE
|  |  |  | FT8 BE 1x58 W58 | FT8 BE 1x58 W | 58 | Eletrónico | 58 | 5 | 1 | Catálogo 2000/2002 da EEE
[5 empty] | FT8 BE 2x58 W | 116 | Eletrónico | 116 | 13 | 2 | Catálogo 2000/2002 da EEE
|  |  |  | FT5 1x14 W14 | FT5 1x14 W | 14 | Eletrónico | 14 | 3.5 | 1 | Tridonic (PC T5 TOP lp, 14 – 54 W)
[5 empty] | FT5 2x14 W | 28 | Eletrónico | 28 | 7 | 2 | Tridonic (PC T5 TOP lp, 14 – 54 W)
|  |  |  | FT5 1x21 W21 | FT5 1x21 W | 21 | Eletrónico | 21 | 3 | 1 | Tridonic (PC T5 TOP lp, 14 – 54 W)
[5 empty] | FT5 2x21 W | 42 | Eletrónico | 42 | 7 | 2 | Tridonic (PC T5 TOP lp, 14 – 54 W)
|  |  |  | FT5 1x24 W24 | FT5 1x24 W | 24 | Eletrónico | 24 | 2.5 | 1 | Tridonic (PC T5 TOP lp, 14 – 54 W)
[5 empty] | FT5 2x24 W | 48 | Eletrónico | 48 | 4 | 2 | Tridonic (PC T5 TOP lp, 14 – 54 W)
|  |  |  | FT5 1x28 W28 | FT5 1x28 W | 28 | Eletrónico | 28 | 4 | 1 | Tridonic (PC T5 TOP lp, 14 – 54 W)
[5 empty] | FT5 2x28 W | 56 | Eletrónico | 56 | 8 | 2 | Tridonic (PC T5 TOP lp, 14 – 54 W)
|  |  |  | FT5 1x35 W35 | FT5 1x35 W | 35 | Eletrónico | 35 | 4 | 1 | Tridonic (PC T5 TOP lp, 14 – 54 W)
[5 empty] | FT5 2x35 W | 70 | Eletrónico | 70 | 6 | 2 | Tridonic (PC T5 TOP lp, 14 – 54 W)
|  |  |  | FT5 1x39 W39 | FT5 1x39 W | 39 | Eletrónico | 39 | 4 | 1 | Tridonic (PC T5 TOP lp, 14 – 54 W)
[5 empty] | FT5 2x39 W | 78 | Eletrónico | 78 | 8 | 2 | Tridonic (PC T5 TOP lp, 14 – 54 W)
|  |  |  | FT5 1x49 W49 | FT5 1x49 W | 49 | Eletrónico | 49 | 6.5 | 1 | Tridonic (PC T5 TOP lp, 14 – 54 W)
[5 empty] | FT5 2x49 W | 98 | Eletrónico | 98 | 12.6 | 2 | Tridonic (PC T5 TOP lp, 14 – 54 W)
|  |  |  | FT5 1x54 W54 | FT5 1x54 W | 54 | Eletrónico | 54 | 6 | 1 | Tridonic (PC T5 TOP lp, 14 – 54 W)
[5 empty] | FT5 2x54 W | 108 | Eletrónico | 108 | 12 | 2 | Tridonic (PC T5 TOP lp, 14 – 54 W)
|  |  |  | VM AP 50 W50 | VM AP 50 W | 50 | Ferromagnético | 50 | 6.5 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | VM AP 80 W80 | VM AP 80 W | 80 | Ferromagnético | 80 | 10 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | VM AP 125 W125 | VM AP 125 W | 125 | Ferromagnético | 125 | 11.5 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | VM AP 250 W250 | VM AP 250 W | 250 | Ferromagnético | 250 | 19 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | VM AP 400 W400 | VM AP 400 W | 400 | Ferromagnético | 400 | 22 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | VM AP 700 W700 | VM AP 700 W | 700 | Ferromagnético | 700 | 34 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | VM AP 1000 W1000 | VM AP 1000 W | 1000 | Ferromagnético | 1000 | 38 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | VS BP 35 W35 | VS BP 35 W | 35 | Ferromagnético | 35 | 12 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | VS BP 55 W55 | VS BP 55 W | 55 | Ferromagnético | 55 | 10 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | VS BP 90 W90 | VS BP 90 W | 90 | Ferromagnético | 90 | 13 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | VS BP 135 W135 | VS BP 135 W | 135 | Ferromagnético | 135 | 24 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | VS BP 180 W180 | VS BP 180 W | 180 | Ferromagnético | 180 | 36 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | VS AP 50 W50 | VS AP 50 W | 50 | Ferromagnético | 50 | 9.5 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | VS AP 70 W70 | VS AP 70 W | 70 | Ferromagnético | 70 | 10 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | VS AP 100 W100 | VS AP 100 W | 100 | Ferromagnético | 100 | 10 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | VS AP 150 W150 | VS AP 150 W | 150 | Ferromagnético | 150 | 18 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | VS AP 250 W250 | VS AP 250 W | 250 | Ferromagnético | 250 | 24 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | VS AP 400 W400 | VS AP 400 W | 400 | Ferromagnético | 400 | 31 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | VS AP 1000 W1000 | VS AP 1000 W | 1000 | Ferromagnético | 1000 | 55 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | IM 70 W70 | IM 70 W | 70 | Ferromagnético | 70 | 13 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | IM 150W150 | IM 150W | 150 | Ferromagnético | 150 | 17 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | IM 250 W250 | IM 250 W | 250 | Ferromagnético | 250 | 19 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | IM 400 W400 | IM 400 W | 400 | Ferromagnético | 400 | 25 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | IM 1000 W1000 | IM 1000 W | 1000 | Ferromagnético | 1000 | 46 | 1 | Tabelas Schreder
|  |  |  | IM 2000 W2000 | IM 2000 W | 2000 | Ferromagnético | 2000 | 92 | 1 | Tabelas Schreder | Total (W): | Classe: | Perdas (W)
|  |  |  | FC BFM 1x18W | FC BFM 1x18W G24 | 18 | Ferromagnético | 18 | 9.4 | 1 | Quadro 17 - Requisitos | 27.4 | B2 | 9.4
[5 empty] | FC BFM 2x18W G24 | 36 | Ferromagnético | 36 | 9.3 | 2 | Quadro 17 - Requisitos | Consideração (igual que T8)
|  |  |  | FC BFM 1x26W | FC BFM 1x26W G24 | 26 | Ferromagnético | 26 | 9.8 | 1 | Quadro 17 - Requisitos | 35.8 | B2 | 9.8
[5 empty] | FC BFM 2x26W G24 | 52 | Ferromagnético | 52 | 19.6 | 2 | Quadro 17 - Requisitos | 2 x 26W
|  |  |  | FC BFM 1x36W | FC BFM 1x36W 2G11 | 36 | Ferromagnético | 36 | 9.3 | 1 | Quadro 17 - Requisitos | 45.3 | B2 | 9.3
[5 empty] | FC BFM 2x36W 2G11 | 72 | Ferromagnético | 72 | 18.6 | 2 | Quadro 17 - Requisitos | 2 x 36W
|  |  |  | FC BE 1x18W | FC BE 1x18W G24 | 18 | Eletrónico | 18 | 2 | 1 | Catálogo 2000/2002 da EEE
[5 empty] | FC BE 2x18W G24 | 36 | Eletrónico | 36 | 5 | 2 | Catálogo 2000/2002 da EEE
|  |  |  | FC BE 1x26W | FC BE 1x26W G24 | 26 | Eletrónico | 26 | 2 | 1 | Catálogo 2000/2002 da EEE
[5 empty] | FC BE 2x26W G24 | 52 | Eletrónico | 52 | 4 | 2 | Catálogo 2000/2002 da EEE
|  |  |  | FC BE 1x36W | FC BE 1x36W 2G11 | 36 | Eletrónico | 36 | 2 | 1 | Catálogo 2000/2002 da EEE
[5 empty] | FC BE 2x36W 2G11 | 72 | Eletrónico | 72 | 3 | 2 | Catálogo 2000/2002 da EEE
|  |  |  | FC BE 1x55W | FC BE 1x55W 2G11 | 55 | Eletrónico | 55 | 6 | 1 | Catálogo 2000/2002 da EEE
[5 empty] | FC BE 2x55W 2G11 | 110 | Eletrónico | 110 | 10 | 2 | Catálogo 2000/2002 da EEE
[5 empty] | FC BE 3x55W 2G11 | 165 | Eletrónico | 165 | 16 | 3 | Catálogo 2000/2002 da EEE
|  |  |  | LED | LED |  | ---- | ---- | 0 | 0
|  |  |  | Halogéneo | Halogéneo |  | ---- | ---- | 0 | 0
|  |  |  | Incandescente | Incandescente |  | ---- | ---- | 0 | 0
|  |  |  | FC E14/E27 | FC E14/E27 |  | ---- | ---- | 0 | 0
Note on M13: REGULAMENTO (CE) N.o 245/2009 DA COMISSÃO de 18 de Março de 2009. Anexo III.
Note on M14: REGULAMENTO (CE) N.o 245/2009 DA COMISSÃO de 18 de Março de 2009. Anexo III.
Note on M15: REGULAMENTO (CE) N.o 245/2009 DA COMISSÃO de 18 de Março de 2009. Anexo III.
Note on M16: REGULAMENTO (CE) N.o 245/2009 DA COMISSÃO de 18 de Março de 2009. Anexo III.
Note on M17: REGULAMENTO (CE) N.o 245/2009 DA COMISSÃO de 18 de Março de 2009. Anexo III.
Note on M18: REGULAMENTO (CE) N.o 245/2009 DA COMISSÃO de 18 de Março de 2009. Anexo III.
Note on M19: REGULAMENTO (CE) N.o 245/2009 DA COMISSÃO de 18 de Março de 2009. Anexo III.
Note on M68: REGULAMENTO (CE) N.o 245/2009 DA COMISSÃO de 18 de Março de 2009. Anexo III.
Note on M69: REGULAMENTO (CE) N.o 245/2009 DA COMISSÃO de 18 de Março de 2009. Anexo III.
Note on M70: REGULAMENTO (CE) N.o 245/2009 DA COMISSÃO de 18 de Março de 2009. Anexo III.
Note on M71: REGULAMENTO (CE) N.o 245/2009 DA COMISSÃO de 18 de Março de 2009. Anexo III.
Note on M72: REGULAMENTO (CE) N.o 245/2009 DA COMISSÃO de 18 de Março de 2009. Anexo III.
Note on M73: REGULAMENTO (CE) N.o 245/2009 DA COMISSÃO de 18 de Março de 2009. Anexo III.